## 表一 贵重仪器设备表
表一 贵重仪器设备表
填报单位：
序号 | 使用单位 | 仪器编号 | 分类号 | 仪器名称 | 单价 | 型号 | 规格 | 使用机时 |  |  |  | 测样数 | 培训人员数 |  |  | 教学实验项目数 | 科研项目数 | 社会服务项目数 | 获奖情况 |  | 发明专利 |  | 论文情况 |  | 负责人姓名
[8 empty] | 教学 | 科研 | 社会服务 | 其中开放使用机时 |  | 学生 | 教师 | 其他 |  |  |  | 国家级 | 省部级 | 教师 | 学生 | 三大检索 | 核心刊物
1 | 材料化学工程系 | 1702633S | 03031229 | 加氢反应评价装置 | 823401 | BJSK-A | 200ml | [17 empty] | 岳源源
2 | 材料化学工程系 | 1702634S | 03031229 | 加氢反应评价装置 | 823401 | BJSK-A | 200ml | [17 empty] | 岳源源
3 | 材料学院 | 20013306 | 03030606 | 全自动微孔分析仪 | 478329 | ASAP2010 | CE1mmHg | [17 empty] | 曹静
4 | 材料学院 | 20071530 | 03030226 | 同步热分析仪 | 415514.38 | Q600 | * | [17 empty] | 曹静
5 | 材料学院 | 1602144S | 03040702 | 热场发射扫描电子显微镜 | 3055066.84 | SUPRA 55 | 热场发射 | [17 empty] | 陈奇俤
6 | 材料学院 | 0810274F | 03030502 | X射线衍射仪 | 878994.26 | ULTIMA III型 | * | [17 empty] | 郑振环
7 | 材料学院 | 19880225 | 03030502 | 全自动X射线衍射仪 | 450035.28 | D/MAX-3C | * | [17 empty] | 郑振环
8 | 材料学院 | 20043966 | 03060302 | 四靶双离子溅射仪 | 466500 | IMS-500型 | * | [17 empty] | 周白杨
9 | 测试中心 | 20142620 | 03030402 | 元素分析仪 | 806688.66 | vario EL cube | * | [17 empty] | 陈天文
10 | 测试中心 | 20143457 | 03040338 | 原子力显微镜 | 1295028.19 | 5500AFM/SPM | * | [17 empty] | 陈志鑫
11 | 测试中心 | 20143459 | 03200824 | 微波消解仪 | 406450.23 | CEM MARS6 | * | [17 empty] | 冯蕊
12 | 测试中心 | 20143461 | 03030714 | 等离子体质谱仪 | 1157671.81 | XSERIES 2 | * | [17 empty] | 冯蕊
13 | 测试中心 | 20051493 | 03030226 | 同步热分析仪 | 608744 | STA449C/6/G | 进口设备 | [17 empty] | 林芬
14 | 测试中心 | 20118712 | 03040702 | 场发射扫描电子显微镜 | 3010647.37 | Nova NansSEM 230 | * | [17 empty] | 林建航
15 | 测试中心 | 20118709 | 03030709 | 全数字化核磁共振波谱仪 | 3429490.14 | AVANCE Ⅲ 500MHZ | * | [17 empty] | 林韵
16 | 测试中心 | 20143456 | 03030706 | 时间串联质谱联用仪 | 2402506.96 | Agilent 6520 | * | [17 empty] | 卢巧梅
17 | 测试中心 | 20060331 | 03030706 | 液相色谱/离子阱质谱联用仪 | 1776970.65 | 安捷伦LC/MSD | * | [17 empty] | 童萍
18 | 测试中心 | 20143458 | 03030706 | 四级杆液质联用仪 | 1650637.58 | TSQ Quantum | * | [17 empty] | 童萍
19 | 测试中心 | 19861190 | 03050301 | 万能试验机 | 554702.63 | 1185 | 100KN | [17 empty] | 吴维青
20 | 测试中心 | 19880235 | 03050806 | 液压伺服疲劳试验机 | 642438.2 | 1342 | * | [17 empty] | 吴维青
21 | 测试中心 | 20101633 | 03030707 | 光电子能谱仪 | 6173632.55 | ESCALAB 250 | * | [17 empty] | 肖光参
22 | 测试中心 | 20070540 | 03040701 | 透射电子显微镜系统 | 6833852.33 | TECNAI G2F2O | * | [17 empty] | 张新奇
23 | 电气系仪器室 | 20121302 | 03190802 | 电磁干扰测试接收机 | 427654.66 | RS ESCI | * | [17 empty] | 董纪清
24 | 电气系仪器室 | 20130664 | 03141210 | 发电并网动态仿真系统 | 2867000 | * | * | [17 empty] | 庄秀娟
25 | 福建省空间信息工程研究中心 | 20033237 | 03040270 | 双频GPS全站仪 | 405850.56 | Trimble 5700 | * | [17 empty] | 高妙仙
26 | 福建省空间信息工程研究中心 | 20101196 | 03040310 | 投影仪系统 | 1730734.25 | BarcoRedity SIM 5R | * | [17 empty] | 吴升
27 | 福建省空间信息工程研究中心 | 20141573 | 03041132 | 三维激光扫描成像系统 | 1121014.72 | RIEGL VZ-400 | * | [17 empty] | 邹杰
28 | 工程地质 | 1602011S | 03052521 | 动态三轴试验仪 | 499450.27 | ELDyn | * | [17 empty] | 简文彬
29 | 工程地质 | 1602012S | 03010210 | 非饱和土试验仪 | 445232.65 | HKUST | * | [17 empty] | 简文彬
30 | 工业催化 | 1604189S | 03260301 | 尾气排放测试系统 | 2715235 | CVS i60 | AMA i60 D1, CVS i60 LD, iGEM-V | [17 empty] | 蔡国辉
31 | 工业催化 | 20122640 | 03011205 | 交流测功台架测控系统 | 580000 | JDC110KW | 110KW交流电力测功 N2000测控 | [17 empty] | 蔡国辉
32 | 工业催化 | 20141576 | 03130101 | 底盘测功机 | 1912533.5 | M4100 | * | [17 empty] | 蔡国辉
33 | 工业催化 | 20141577 | 03260301 | 车辆尾气排放分析仪 | 1824641.66 | HORIBA MEXA-7500D | * | [17 empty] | 蔡国辉
34 | 工业催化 | 1705711S | 03061306 | 连续式劣质油高压加氢 | 1446200 | HR-CAT-30-520 | * | [17 empty] | 曹彦宁
35 | 工业催化 | 1602350S | 03061850 | 特种活性全自动加工平台 | 1087800 | DN900 | * | [17 empty] | 林建新
36 | 工业催化 | 20141574 | 03030704 | 高效液相飞行质谱仪 | 2039517.23 | LCMS-IT-TOF | * | [17 empty] | 林江慧
37 | 工业催化 | 1602102S | 03031245 | 化学吸附仪 | 488509.56 | 2920 | 高温炉温度范围：40-1100℃ | [17 empty] | 魏笑峰
38 | 工业催化 | 20087331 | 03030502 | X射线衍射仪 | 1198647.68 | XPERTPRO | 含HTK16高温加热器一个 | [17 empty] | 魏笑峰
39 | 工业催化 | 20087332 | 03030429 | X射线荧光光谱仪 | 1204325.2 | AXIOS | 含Q4.0分析软件1套 | [17 empty] | 魏笑峰
40 | 工业催化 | 20087333 | 03031245 | 催化剂表征系统 | 540300 | AUTOCHEMII2920 | * | [17 empty] | 魏笑峰
41 | 工业催化 | 20087335 | 03040425 | 紫外可见近红外分光光度计 | 491025.81 | LAMBRA 950 | * | [17 empty] | 魏笑峰
42 | 工业催化 | 20135095 | 03040404 | 等离子体发射光谱仪 | 490189.08 | OPTIMA8000 | * | [17 empty] | 魏笑峰
43 | 工业催化 | 20143438 | 03040404 | 激光显微拉曼光谱仪 | 1818403.2 | invia Reflex | * | [17 empty] | 魏笑峰
44 | 工业催化 | 20143440 | 03030226 | 同步热分析仪 | 662638.09 | Setsys evolution | * | [17 empty] | 魏笑峰
45 | 工业催化 | 20128467 | 03030706 | 气质联用仪 | 518012.6 | Agilent5975C | * | [17 empty] | 肖益鸿
46 | 工业催化 | 19992050 | 03030606 | 比表面积孔隙分析仪 | 428376.28 | Omnisorp 100CX | * | [17 empty] | 詹瑛瑛
47 | 工艺美术学院 | 1607552S | 03250161 | 眼动追踪系统 | 478986.07 | Tobii X2-60 | 组合眼动追踪系统\采样率120HZ\延迟3.35ms\补偿时间100ms\扫描角度35度\速度35cm每秒 | [17 empty] | 程郑毅
48 | 功能所 | 1201896S | 03040702 | 激光扫描共聚焦显微镜 | 1162904.44 | OLYMPUS FV1000 | * | [17 empty] | 刘宏
49 | 功能所 | 1500982S | 03030706 | 离子阱液质联用仪 | 1783005.27 | LTQ XL | * | [17 empty] | 刘宏
50 | 功能所 | 20000237 | 03020612 | 变温磁化率分析仪 | 456540.62 | D-200型 | 研究型 | [17 empty] | 潘海波
51 | 光催化所 | 20143446 | 03040408 | 近红外分光光度计 | 481887.9 | Cary5000 | * | [17 empty] | 戴文新
52 | 光催化所 | 0810334F | 03031245 | 催化剂表征系统 | 601480 | AUTOCHEM II 2920型 | * | [17 empty] | 丁正新
53 | 光催化所 | 0810335F | 03141025 | 比表面积及孔隙度分析仪 | 409017.32 | 全自动ASAP 2020M型 | * | [17 empty] | 丁正新
54 | 光催化所 | 1601964S | 03030502 | X射线衍射仪 | 820155.84 | D8 ADVANCE | * | [17 empty] | 丁正新
55 | 光催化所 | 20101361 | 03030710 | 电子自旋共振波谱仪 | 2388111 | A300 | 10/12 | [17 empty] | 丁正新
56 | 光催化所 | 1601966S | 03030706 | 气质联用仪 | 519803.9 | 7890B/5977A | * | [17 empty] | 何春娴
57 | 光催化所 | 1702238S | 03030502 | 台式X射线衍射仪 | 510222.98 | MiniFlex600 | MiniFlex600 | [17 empty] | 王心晨
58 | 光催化所 | 20143445 | 03040702 | 场发射扫描电子显微镜 | 2987378.31 | 日立su8010 | * | [17 empty] | 徐超
59 | 化学工程与工艺系 | 20010943 | 03060113 | 热重分析仪 | 1130930.61 | TG2151型 | * | [17 empty] | 林荣英
60 | 化学工程与工艺系 | 20013308 | 03030623 | 液相色谱仪 | 506266.8 | HPLC | * | [17 empty] | 王莹淑
61 | 化学工程与工艺系 | 20051507 | 03030706 | 气质联用仪 | 723720 | GCMS-QP2010 | * | [17 empty] | 王莹淑
62 | 化学物化 | 20013307 | 03030430 | 荧光光谱探测系统 | 960258 | FL/FS920 TCSPC | 分子瞬态和稳态 | [17 empty] | 黄剑东
63 | 化学物化 | 1705625S | 03030502 | X射线粉末衍射仪 | 839971 | Rigaku Ultima IV | 200VAC 50-60Hz 20A | [17 empty] | 李亚峰
64 | 化学物化 | 1601204S | 03030706 | 液相色谱质谱联用仪 | 2125205.82 | exactive plus | 超高分辨率(140,000 FWHM) | [17 empty] | 沈小敏
65 | 化学物化 | 19980435 | 03040420 | 红外拉曼光谱系统 | 1835541 | 傅里叶变换 | 光谱2000 | [17 empty] | 王俊东
66 | 化学物化 | 1500412S | 03030706 | 离子阱液质联用仪 | 1184505.94 | LCQ Fleet | * | [17 empty] | 谢莉莉
67 | 化学物化 | 1500681S | 03040702 | 扫描电子显微镜 | 1188845.38 | SH-4000M | * | [17 empty] | 郑文旭
68 | 化学物化 | 1604257S | 03040404 | 傅立叶变换红外光谱仪 | 862935.53 | is50 | 中远红外，拉曼 | [17 empty] | 郑文旭
69 | 化学物化 | 20013293 | 03030502 | 电子耦合面探测器 | 2243490 | CS3 | R-AXIS-RAPID | [17 empty] | 郑文旭
70 | 化学物化 | 20121406 | 03030504 | X射线衍射仪 | 1604146.53 | 4057J101 | * | [17 empty] | 郑文旭
71 | 化学系分析 | 20064440 | 03040404 | 等离子体发射光谱质谱仪 | 903452.48 | 安捷伦7500CE | ICP-MS | [17 empty] | 付凤富
72 | 化学系分析 | 20101177 | 03040404 | 傅立叶变换红外光谱仪 | 416160 | Nicdet 6700 | * | [17 empty] | 郭良洽
73 | 化学系分析 | 20101180 | 03040340 | 红外显微镜 | 451882.11 | Nicolent Continu | * | [17 empty] | 郭良洽
74 | 化学系分析 | 20120847 | 03040404 | 稳态/瞬态荧光光谱仪 | 1118330.01 | FLS920 | * | [17 empty] | 郭良洽
75 | 化学系分析 | 20139499 | 03040404 | 圆二色光谱仪 | 1019814.94 | AVIV 420 | * | [17 empty] | 郭隆华
76 | 化学系分析 | 20135089 | 03030706 | 液相色谱质谱联用仪 | 1866080.54 | Agilent 6520 | * | [17 empty] | 何聿
77 | 化学系分析 | 20013304 | 03030151 | 毛细管电泳系统 | 735006.3 | P/ACETM MDQ | * | [17 empty] | 林子俺
78 | 化学系分析 | 1500967S | 03040405 | 激光显微拉曼光谱仪 | 1083284.86 | inVia | * | [17 empty] | 孙建军
79 | 化学系分析 | 20143452 | 03040100 | 原子力显微镜 | 1034623.31 | Multimode | * | [17 empty] | 汤儆
80 | 化学系分析 | 20135088 | 03030709 | 表面等离子共振仪 | 695944.12 | Autolab SPRINGLE | * | [17 empty] | 唐点平
81 | 化学系分析 | 20139494 | 03040404 | 圆二色光谱仪 | 791546.16 | MOS-450 | * | [17 empty] | 吴舒婷
82 | 化学系分析 | 20070771 | 03030623 | 毛细管电色谱系统 | 540280 | Trisep-2010型 | 1004 | [17 empty] | 谢增鸿
83 | 化学系分析 | 20101181 | 03030840 | 石英微天平分析仪 | 423128.57 | KSVQCM-Z500 | * | [17 empty] | 杨黄浩
84 | 化学系分析 | 20139500 | 03040100 | 共聚焦显微镜 | 1383040.81 | NIKON C2 | * | [17 empty] | 杨黄浩
85 | 化学系分析 | 20110836 | 03030623 | 液相色谱仪 | 509316.19 | Agilent1200 | * | [17 empty] | 张兰
86 | 化学系科研 | 19990875 | 03030706 | 气相色谱-质谱联用仪 | 697083.46 | 惠普5973 | 台式 | [17 empty] | 丁正新
87 | 化学系科研 | 20032502 | 03030502 | X射线衍射仪 | 1073835.8 | D8 ADVANCE | * | [17 empty] | 丁正新
88 | 化学系科研 | 20095230 | 03040478 | 光电转换效率测定仪 | 499677.91 | PEC-S20 | * | [17 empty] | 费海龙
89 | 化学系科研 | 20101630 | 03030623 | 高效液相色谱仪 | 488923.81 | LC-8A | * | [17 empty] | 黄剑东
90 | 化学系科研 | 20101597 | 03040465 | 广角激光光散射仪 | 550591.58 | BI-200SM | * | [17 empty] | 林翠英
91 | 化学系科研 | 20066020 | 03030149 | 多通道恒电位仪 | 557698.84 | VMP3 | * | [17 empty] | 邱彬
92 | 化学系科研 | 20112549 | 03040702 | 场发射扫描电子显微镜 | 2637774.64 | 日立S-4800 | * | [17 empty] | 魏笑峰
93 | 化学系科研 | 20022719 | 03040420 | 傅立叶红外光谱仪 | 456575.4 | 670/870 | * | [17 empty] | 郑华荣
94 | 化学系科研 | 20031265 | 03040408 | 可见近红外分光光度计 | 677280 | 紫外CARY 500 | * | [17 empty] | 郑华荣
95 | 化学系科研 | 20031266 | 03030429 | 时间分辨荧光光谱仪 | 683206.2 | FS/FL900 | * | [17 empty] | 郑华荣
96 | 化学系科研 | 20013305 | 03040408 | 紫外可见近红外分光光度计 | 812736 | 紫外Lambda900 | * | [17 empty] | 郑文旭
97 | 化学系无机 | 1602710S | 03030502 | X射线单晶衍射仪 | 2164100 | Smart Apex DUO II | 钼靶、铜靶微焦斑 | [17 empty] | 郑寿添
98 | 化学系有机 | 20118707 | 03030706 | 气相色谱质谱联用仪 | 579321.09 | GCMS-QP2010 SE | * | [17 empty] | 翁志强
99 | 化学系有机 | 20143444 | 03030709 | 核磁共振波谱仪 | 1975440.33 | AVANCE 400 | * | [17 empty] | 翁志强
100 | 化学制药 | 1601499S | 03040108 | 激光共聚焦显微镜 | 1146766.18 | TCS SPE | * | [17 empty] | 万东华
101 | 机电工程实践中心 | 0810138F | 03141315 | 三维打印成型系统 | 598742.52 | SPECTRUM 2510 | * | [17 empty] | 林兴
102 | 机械系科研 | 1601770S | 03052207 | 流变仪 | 446828.13 | MCR302 | * | [17 empty] | 陈晖
103 | 机械系科研 | 1608061S | 03040702 | 台式扫描电镜 | 563489.94 | Phenom pro | Phenom pro | [17 empty] | 刘东
104 | 机械系仪器室 | 20145312 | 03050304 | 电液控制系统 | 635000 | DT-BLF-210 | 35MPa 90KW*2 1500L | [17 empty] | 杜恒
105 | 机械系仪器室 | 20132937 | 03061521 | 粗糙度及轮廓测量仪 | 628132.79 | Marsurf XCR20 | * | [17 empty] | 何炳蔚
106 | 机械系仪器室 | 1702254S | 03040900 | 飞秒激光放大器 | 1867349.87 | * | 45飞秒，重复频率1kHz | [17 empty] | 王向峰
107 | 机械系仪器室 | 20120681 | 03060416 | 动态测试分析系统 | 476600 | DH5922 | 16通道 128KHZ | [17 empty] | 钟舜聪
108 | 建筑学院 | 1202126S | 03040415 | 三维激光扫描仪 | 971129.44 | 徕卡scanstation c10 | * | [17 empty] | 张远翼
109 | 金属材料 | 19992048 | 03061404 | 差示扫描量热仪 | 729430.25 | PYrisi | * | [17 empty] | 曹静
110 | 路面 | 1602809S | 03060416 | 动态剪切流变仪 | 442720.24 | smartpave 102 | * | [17 empty] | 张峰
111 | 其他 | 20065956 | 03030714 | 综合热分析-质谱联用仪 | 1141411.5 | STA409PG/4/G | * | [17 empty] | 林荣英
112 | 人文社科学院 | 1705847S | 03250214 | 脑电图仪 | 633052.96 | 8050 | 64导 | [17 empty] | 陈丽君
113 | 人文社科学院 | 1705846S | 03250161 | 眼动仪 | 479589.21 | Tobii TX300 | 300HZ采样率，遥测式，23寸显示器 | [17 empty] | 苏文亮
114 | 生工系生化 | 20010935 | 03030623 | 灌注色谱工作站 | 683206.2 | BioCAD 700E | * | [17 empty] | 刘树滔
115 | 生工系生化 | 20010936 | 03040465 | 多角度光散射仪 | 435999 | DAWN EOS | * | [17 empty] | 刘树滔
116 | 生工系生化 | 20000235 | 03030610 | 高效液相色谱仪 | 407159.8 | 贝克曼通用Ⅲ型 | * | [17 empty] | 石贤爱
117 | 生工系食品 | 19961293 | 03030907 | 蛋白质多肽测序仪 | 1248252.05 | * | * | [17 empty] | 刘树滔
118 | 生工系仪器室 | 1501219S | 03030972 | DNA测序仪 | 1252604.16 | 3700 | * | [17 empty] | 蔡伟文
119 | 生工系仪器室 | 1501224S | 03030915 | 生物芯片点样机 | 589208.32 | MSPOT 3 | * | [17 empty] | 蔡伟文
120 | 生命科学研究院 | 20106671 | 03030973 | 实时荧光定量PCR系统 | 500768.67 | LightCycler 480 | * | [17 empty] | 乐志操
121 | 生命科学研究院 | 20139641 | 03170318 | 荧光合生物成像系统 | 1123283.74 | IVIS Lumina Ⅱ | * | [17 empty] | 乐志操
122 | 生命科学研究院 | 1201901S | 03040702 | 双激光显微捕获切割系统 | 1237905.53 | Arcturus XT | * | [17 empty] | 杨宇丰
123 | 生命科学研究院 | 1201906S | 03040702 | 双系统共焦显微镜 | 3953390.01 | LEICA TCS SP5 | * | [17 empty] | 杨宇丰
124 | 生命科学研究院 | 1201908S | 03040702 | 智能型显微镜 | 501449.34 | LEICA DMI6000 B | * | [17 empty] | 杨宇丰
125 | 生命科学研究院 | 20106662 | 03040148 | 显微操作系统 | 430926.43 | TransferMan NK2 | * | [17 empty] | 杨宇丰
126 | 省集成电路设计中心 | 1602189S | 03200829 | 信号分析仪 | 485391.24 | N9030A | 3Hz-26.5GHz | [17 empty] | 黄继伟
127 | 省集成电路设计中心 | 1602190S | 03200813 | 矢量网络分析仪 | 487701.21 | E5071C | 300KHz-20GHz | [17 empty] | 黄继伟
128 | 省集成电路设计中心 | 1604512S | 03190733 | 高速通信信号分析仪 | 582279.36 | 86100D | 9 GHz光 / 20 GHz电，最大光输入功率3 dBm，波长覆盖750 ~ 1600 nm | [17 empty] | 王少昊
129 | 省集成电路设计中心 | 20063516 | 03190316 | 逻辑分析仪 | 608400 | AGILENT 16911A | * | [17 empty] | 张志晓
130 | 水工结构 | 1706853S | 03091007 | 流量量测与控制系统 | 850000 | * | * | [17 empty] | 王浩
131 | 水工结构 | 1706854S | 03091018 | 水槽波浪控制及测量系统 | 1800000 | * | * | [17 empty] | 王浩
132 | 土建系建筑学 | 20000777 | 03240100 | 结构测试系统 | 5559724.51 | * | MTS伺服加载系统 | [17 empty] | 程浩德
133 | 土建系科研 | 1604269S | 03011103 | 交通数据采集分析系统 | 566000 | RLU-3/SR-D/SR-I/SR-E/SR300/MTC10/MC5600 | 速度测量精度±2km/h，坐标测量精度±2m，存储容量1GB | [17 empty] | 方捷
134 | 土建系科研 | 1702441S | 03151327 | 驾驶模拟舱 | 975000 | DSR-1000 | TS2.0 | [17 empty] | 杨艳群
135 | 土建系仪器室 | 20134511 | 03191369 | 建筑微变远程测量仪 | 1864131.61 | IBIS-S | * | [17 empty] | 陈永健
136 | 土建系仪器室 | 20060341 | 03240109 | 结构试验系统 | 2499653.98 | MTS FLEXTEST | * | [17 empty] | 程浩德
137 | 土建系仪器室 | 20088480 | 03220501 | 探地透视仪 | 471493.88 | PAMAC/GPR | * | [17 empty] | 邓涛
138 | 土建系仪器室 | 1600149S | 03140416 | 地震模拟台 | 958000 | JM5958 | 128通道 | [17 empty] | 黄福云
139 | 土建系仪器室 | 20121068 | 03140416 | 地震模拟振动台 | 16727406.6 | SUT-I | 三台阵 | [17 empty] | 黄福云
140 | 土建系中心实验室 | 1603837S | 03050817 | 电液伺服静动态加载系统 | 3055843.08 | MTS FlexTest 100 | MTS FlexTest 100型控制器、静音新液压动力源（505.180型）,MTS256.09系统三级阀 | [17 empty] | 程浩德
141 | 土建系中心实验室 | 1704579S | 03060401 | 伺服加载系统提升设备 | 1180000 | JM5959，JM5951，JM3816A,JML4F | 动态160通道，静态896通道 | [17 empty] | 程浩德
142 | 土建系中心实验室 | 1706687S | 03240109 | 伺服加载系统辅具设备 | 933600 | MKS-4000 | 静态4000kN、动态2000kN | [17 empty] | 程浩德
143 | 土建系中心实验室 | 1707291S | 03240109 | 大吨位多点疲劳加载系统 | 4850000 | MTS201.90系统 | MTS 201.90 SYSTEM 1套 | [17 empty] | 程浩德
144 | 土建系中心实验室 | 20095886 | 03240100 | 液压硬管系统 | 500000 | * | 600升/分钟 3000Mpa | [17 empty] | 程浩德
145 | 土建系中心实验室 | 1502242S | 03050513 | 电液伺服压力试验机 | 900000 | YAW-10000 | 竖向压力最大10000kN，试验空间6m | [17 empty] | 黄宛昆
146 | 土建系中心实验室 | 1603702S | 03050817 | 电液伺服压剪系统 | 6880000 | YAJ-20000 | 最大竖向力20000kN，最大水平动态力3000kN，最大水平静态力4000kN，最大动态频率5Hz | [17 empty] | 黄宛昆
147 | 土建系中心实验室 | 1704648S | 03040270 | 全站仪 | 494769.51 | leica ms50 | * | [17 empty] | 彭桂瀚
148 | 物信学院仪器室 | 20143463 | 03210218 | 荧光寿命测试系统 | 507484.29 | Tempro-01 | * | [17 empty] | 陈伟
149 | 物信学院仪器室 | 20141570 | 03040408 | 紫外分光光度计 | 577176.92 | Cary5000 | * | [17 empty] | 程树英
150 | 物信学院仪器室 | 20052762 | 03060301 | 磁控溅射镀膜机 | 690000 | JPGD-1200 | * | [17 empty] | 郭太良
151 | 物信学院仪器室 | 20064779 | 03051228 | 表面台阶仪 | 404548.32 | DEKTAK6M | * | [17 empty] | 郭太良
152 | 物信学院仪器室 | 1702515S | 03060307 | 原子层沉积系统 | 2512531.32 | TFS 200 | 200 | [17 empty] | 胡海龙
153 | 物信学院仪器室 | 1505883S | 03060302 | 磁控共溅射镀膜机 | 558000 | JD-500II | * | [17 empty] | 赖云锋
154 | 物信学院仪器室 | 20121305 | 03190442 | 半导体特性分析系统 | 443880.38 | 4200-SCS | * | [17 empty] | 赖云锋
155 | 物信学院仪器室 | 1602134S | 03040136 | 原子力显微镜 | 1469796.32 | Multimode 8 | 噪声：0.3埃，横向0.3埃，配套电脑： i5-750/500G/16G/液晶32 | [17 empty] | 李福山
156 | 物信学院仪器室 | 20130652 | 03060301 | 真空镀膜机 | 800000 | EL-OEL500 | * | [17 empty] | 李福山
157 | 物信学院仪器室 | 0810256F | 03040702 | 扫描电子显微镜 | 582324.84 | S-3000N | * | [17 empty] | 林志贤
158 | 物信学院仪器室 | 20091185 | 03060301 | 箱式真空镀膜机 | 530000 | ZZSX-1350 | * | [17 empty] | 林志贤
159 | 物信学院仪器室 | 20094997 | 03040119 | 显微镜 | 441742.62 | BXFM | 大型平板检测 | [17 empty] | 林志贤
160 | 物信学院仪器室 | 1705237S | 03190733 | 信号分析仪 | 775950.33 | N9020A | 10Hz-8.4GHz | [17 empty] | 钱慧
161 | 物信学院仪器室 | 1607010S | 03010555 | 北云科技信号源 | 415000 | 05E | RDSS出站（S下行）技术指标 1)出站通道数目：1个波束；2) 输出信号电平范围：-60dBm~-90dBm RDSS入站（L上行）技术指标 1)多普勒频偏测试 | [17 empty] | 苏凯雄
162 | 物信学院仪器室 | 1201469S | 03191123 | 自动视频测量系统 | 406514.47 | VM6000 | * | [17 empty] | 吴林煌
163 | 物信学院仪器室 | 20121300 | 03191216 | 广播电视测试仪 | 1790962.13 | RS SFU | * | [17 empty] | 吴林煌
164 | 物信学院仪器室 | 20129000 | 03190632 | 电视信号分析仪 | 470528 | RS ETL | * | [17 empty] | 吴林煌
165 | 物信学院仪器室 | 1604542S | 03061893 | 纳米材料薄膜沉积设备 | 1551160.44 | JetlabⅡ | 喷头装置及液体输入通道数量：4；喷嘴口径：10um，30um，50um，80um各一个；最大沉积面积200*200mm；基台运动精度3um；重复定位精度1um等 | [17 empty] | 张永爱
166 | 物信学院仪器室 | 1704716S | 03040112 | 3D激光显微镜 | 754886.63 | OLS4100 | 405半导体激光源 | [17 empty] | 周雄图
167 | 运动科学研究中心 | 20063383 | 03030706 | 气质联用仪 | 405000 | 安捷伦5973N | * | [17 empty] | 刘薇
168 | 运动科学研究中心 | 20063384 | 03030706 | 气质联用仪 | 405000 | 安捷伦5973I | * | [17 empty] | 刘薇
169 | 运动科学研究中心 | 20063387 | 03030706 | 毛细管电泳质谱联用仪 | 891143.64 | 安捷伦3DCE-MS | * | [17 empty] | 童萍
170 | 肿瘤转移预警与预防研究所 | 20132944 | 03141313 | 流式细胞分选仪 | 2672595.6 | FACSAriaⅢ | * | [17 empty] | 贾力
171 | 肿瘤转移预警与预防研究所 | 1601694S | 03030706 | 液质联用仪 | 1473869.73 | H-CLASS | XEVO-TQD | [17 empty] | 江舟
172 | 肿瘤转移预警与预防研究所 | 1601695S | 03030623 | 高效液相色谱仪 | 438726.52 | ALLIANCE | E2693 | [17 empty] | 江舟
173 | 肿瘤转移预警与预防研究所 | 1704418S | 03040108 | 激光共聚焦显微镜 | 2174000 | TCS SP8 | 电动Z轴调焦，步精进度3.8nm | [17 empty] | 余素红
174 | 资源系仪器室 | 20120708 | 03040404 | 耦合等离子体发射光谱仪 | 507420.78 | Optima7000 | * | [17 empty] | 李云琴
175 | 资源系仪器室 | 20120105 | 03220601 | 隧道超前地质预报系统 | 816000 | TGP206A | * | [17 empty] | 刘成禹
176 | 紫金矿业学院 | 20128404 | 03040531 | 泡沫扫描仪 | 452637.61 | THE FOAMSCAN | * | [17 empty] | 库建刚
177 | 紫金矿业学院 | 20101175 | 03030402 | 电子探针显微镜分析仪 | 3412159.55 | JXA-8230 | * | [17 empty] | 刘文元
178 | 紫金矿业学院 | 1601969S | 03030502 | X射线衍射仪 | 751175.65 | D8 Advance | 最大功率3KW/最大管压60KV/最大管流80mA | [17 empty] | 钟祥华
179 | 综合实验室 | 20042093 | 03030226 | 同步热分析仪 | 421096.35 | Q600 | * | [17 empty] | 陈珠灵
180 | 综合实验室 | 20101194 | 03040404 | 等离子体光发射光谱仪 | 560976.76 | OP71MA 7000PV | * | [17 empty] | 陈珠灵

## 表二 教学实验项目表
表二 教学实验项目表
填报单位：
学校代码 | 实验编号 | 实验名称 | 实验类别 | 实验类型 | 所属学科 | 实验要求 | 实验者类别 | 实验者人数 | 每组人数 | 实验学时数 | 实验室编号 | 实验室名称
10386

## 表三 专任实验室人员表
表三 专任实验室人员表
填报单位：
学校代码 | 人员编号(工作证上的工号) | 实验室编号 | 实验室名称 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 所属学科 | 专业技术职务 | 文化程度 | 专家类别 | 国内培训 |  | 国外培训
[11 empty] | 学历教育时间 | 非学历教育时间 | 学历教育时间 | 非学历教育时间
10386

## 表四 实验室基本情况表
表四 实验室基本情况表
填报单位：
学校代码 | 实验室编号 | 实验室名称 | 实验室类别 | 建立年份 | 房屋使用面积 | 实验室类型 | 所属学科 | 教师获奖与成果 |  |  | 学生获奖情况 | 论文和教材情况 |  |  |  |  | 科研及社会服务情况 |  |  |  |  | 毕业设计和论文人数 |  |  | 开放实验 | [5 empty] | 兼任人员数 | 实验教学运行经费 |  | 仪器设备维护经费 |  | 实验室建设经费 | 实验教学研究与改革经费
[8 empty] | 国家级 | 省部级 | 发明专利 |  | 三大检索收录 |  | 核心刊物 |  | 实验教材 | 科研项目数 |  | 社会服务项目数 | 教研项目数 |  | 专科生人数 | 本科生人数 | 研究生人数 | 实验个数 |  | 实验人数 |  | 实验人时数 |  |  | 小计 | 其中教学实验年材料消耗费 | 小计 | 其中教学仪器维护经费
[12 empty] | 教学 | 科研 | 教学 | 科研 |  | 省部级以上 | 其它 |  | 省部级以上 | 校级 |  |  |  | 校内 | 校外 | 校内 | 校外 | 校内 | 校外
10386